Перспективная  программа

капитального ремонта жилищного фонда на 2019-2023 годы

| Адрес дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов квадратных метров | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Советская жилой дом №4 аг.Осинторф Дубровенского района | 1986 | 3 | кирпич | 1450 |  | 2019 | Ремонт кровли с заменой желобов, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, молниезащита, ремонт балконных плит с заменой ограждения, ремонт участков кирпичных стен, ремонт цоколя, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, замена люков выхода на кровлю |
| Итого |  |  |  | 1450,0 |  |  |  |
| ул.Кондратьева жилой дом №7 г.Дубровно | 1980 | 3 | кирпич | 1079 |  | 2020 | Ремонт плит балконов, замена ограждения балконов, устройство козырьков над балконами, штукатурка фасада по сетке с последующей окраской, ремонт водосточной системы, ремонт цоколя, устройство отмостки, замена кровли, замена вентиляционных каналов, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт козырьков , молниезащита. |
| Ул.Маяковского, жилой дом №21 аг.Осинторф Дубровенского района | 1957 | 3 | кирпич | 605,8 |  | 2020 | Замена кровли с устройством водостоков, ремонт вентканалов, замена дверных и оконных блоков в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт отмостки,, штукатурка фасадов по сетке с последующей окраской, ремонт цоколя, молниезащита. |
| Пер.Школьный , жилой дом №1 д. Застенки, Дубровенский район | 1981 | 2 | ОБД | 622,0 |  | 2020 | Ремонт кровли, отмостки, замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт стыков, ремонт штукатурки, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы, устройство козырьков над балконами верхних этажей молниезащита, замена люков и дверей выхода на кровлю. |
| Пер.Школьный , жилой дом №3 д. Застенки, Дубровенский район | 1981 | 2 | ОБД | 627,4 |  | 2020 | Ремонт кровли, отмостки,замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт стыков, ремонт штукатурки, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов,ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы, устройство козырьков над балконами верхних этажей молниезащита, замена люков и дверей выхода на кровлю. |
| Пер.Мельничный, жилой дом №3 г.Дубровно | 1985 | 2 | ОБД | 564,0 |  | 2020 | Ремонт балконов, замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, ремонт отмостки. |
| Итого |  |  |  | 3498,2 |  |  |  |
| пер.Заводской , жилой дом №14 г.Дубровно | 1982 | 3 | панели | 1491,0 |  | 2021 | Ремонт кровли, отмостки, замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, молниезащита, ремонт балконов, замена козырьков над входами в подъезды, подвалы, устройство козырьков над балконами верхних этажей, замена люков и дверей выхода на кровлю |
| пер.Заводской, жилой дои №18 г.Дубровно | 1987 | 3 | панели | 1474,5 |  | 2021 | Ремонт кровли, отмостки, ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы, устройство козырьков над балконами верхних этажей, замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, молниезащита, замена люков и дверей выхода на кровлю. |
| ул.Советская, жилой дом №25, аг.Осинторф, Дубровенский район | 1953 | 2 | кирпич | 680,5 |  | 2021 | Ремонт кровли, ремонт дымовых и вентиляционных каналов, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт цоколя, ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы, ремонт балконов, молниезащита. |
| Итого |  |  |  | 3646,0 |  |  |  |
| пер.Заводской, жилой дом №11 г.Дубровно | 1984 | 3 | панели | 1485,0 |  | 2022 | Ремонт кровли, отмостки, замена козырьков над входами в подъезды, подвалы, устройство козырьков над балконами верхних этажей, замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, молниезащита |
| ул.Советская 21, аг.Осинторф Дубровенский район | 1950 | 2 | кирпич | 367,1 |  | 2022 | Ремонт кровли, ремонт дымовых и вентиляционных каналов, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт цоколя, ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы, ремонт балконов, молниезащита |
| ул.Маяковского, жилой дом № 22, аг.Осинторф Дубровенский район | 1968 | 2 | кирпич | 740,0 |  | 2022 | Ремонт кровли, ремонт дымовых и вентиляционных каналов, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт цоколя, ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы, ремонт балконов, молниезащита |
| ул.Маяковского, жилой дом № 23 аг.Осинторф | 1973 | 3 | кирпич | 1010,0 |  | 2022 | Ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подвал и подъезд, устройство козырьков над балконами верхних этажей, ремонт цоколя, отмостка, молниезащита, штукатурка стен по сетке, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов. |
| Итого |  |  |  | 3602,1 |  |  |  |
| пер.Заводской, жилой дои №20 г.Дубровно | 1993 | 4 | ОБД | 1355,7 |  | 2023 | Ремонт кровли, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт стыков, штукатурка фасадов с последующей окраской, ремонт отмостки, молниезащита, ремонт балконов, ремонт козырьков над входами в подъезды, ремонт козырьков над балкономи верхних этажей |
| ул.Советская жилой дом №16 аг.Осинторф Дубровенский район | 1954 | 2 | кирпич | 375,4 |  | 2023 | Ремонт кровли, ремонт дымовых и вентиляционных каналов, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт цоколя, ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы, ремонт балконов, молниезащита |
| ул.Советская жилой дом №18 аг.Осинторф, Дубровенский район | 1953 | 2 | кирпич | 384,5 |  | 2023 | Ремонт кровли, ремонт дымовых и вентиляционных каналов, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт цоколя, ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы, ремонт балконов, молниезащита |
| ул.Советская жилой дом № 23 аг.Осинторф Дубровенский район | 1952 | 2 | кирпич | 365,8 |  | 2023 | Ремонт кровли, ремонт дымовых и вентиляционных каналов, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт отмостки, ремонт цоколя, ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы, ремонт балконов, молниезащита |
| ул.Лизюкова 1 д.Шабаны, Дубровенский район | 1992 | 3 | ОБД | 431,8 |  | 2023 | Ремонт кровли, ремонт стыков, штукатурка фасада с последующей окраской, ремонт балконов, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, отмостка и замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена люка и двери выхода на кровлю, ремонт козырьков над входами в подвал, подъезд, устройство козырьков над балконами верхних этажей.. |
| ул.Лизюкова 17 д.Шабаны, Дубровенский район | 1991 | 3 | ОБД | 430,6 |  | 2023 | Ремонт кровли, ремонт стыков, штукатурка фасада с последующей окраской, ремонт балконов, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, отмостка и замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена люка и двери выхода на кровлю, ремонт козырьков над входами в подвал, подъезд, устройство козырьков над балконами верхних этажей. |
| ул.Лизюкова 18, д.Шабаны, Дубровенский район | 1991 | 3 | ОБД | 432,7 |  | 2023 | Ремонт кровли, ремонт стыков, штукатурка фасада с последующей окраской, ремонт балконов, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, отмостка и замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, замена люка и двери выхода на кровлю ремонт козырьков над входами в подвал, подъезд, устройство козырьков над балконами верхних этажей.. |
| Итого |  |  |  | 3776,5 |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 15972,8 |  |  |  |